Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| - Технические характеристики |  |  |
|  | Количество аналоговых входов | 3 |
|  | Измерение 3 постоянных напряжений | есть |
|  | Функции контроля напряжения АБ | есть |
|  | Контроль изоляции сети СОПТ | есть |
|  | Программный выбор номинального напряжения АБ | есть |
|  | Наличие встроенного осциллографа | есть |
|  | Наличие журнала измерений | есть |
|  | Наличие модулей расширения | есть |
|  | Программируемые пользовательские экраны | есть |
|  | Интерфейс связи с ПК/смартфоном | Беспроводной (Bluetooth), Проводной (RS-485: Modbus-RTU, IEC-101, Ethernet: Modbus-TCP, IEC-104, IEC-61850 MMS) |